## 頁1-1
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	11222-02-51-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國115年1月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	硒
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	1/6	09:44	17.8	-	5.7	10	8.4	22.8	7.4	329	16.4	110000	4.7	-	27.7	-	-
水仙溪	小石板橋	R02	丁	1/6	09:51	17.5	-	7.5	16.3	29.3	51.2	7.4	511	21.7	20	16	-	52.2	-	-
林口溪	林口溪橋	R03	乙	1/6	10:28	17	-	9.2	5.2	3.8	19.9	7.8	361	15.4	16000	5.5	1.12	34.8	-	-
林口溪	下福橋	R04	乙	1/6	10:40	17.1	-	9.4	7	3.9	12.4	7.7	357	14.9	21000	6.8	0.645	38.6	-	-
觀音坑溪	集福橋	R05	無	1/13	09:21	19.2	-	10.4	0.8	@2.5	@9.9	7.6	375	16.4	16000	1.9	-	30.6	-	-
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	1/13	09:31	18.3	-	10.4	0.5	@2.5	@9.9	7.4	357	15.5	14000	2.4	-	28.7	-	-
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	1/13	09:47	19.6	-	7.1	12.6	7.2	29.5	7.4	380	19	150000	8.5	-	40.5	-	-
五股坑溪	俊成橋	R08	無	1/13	09:58	19.6	-	9	1.4	3.4	@9.9	7.4	382	17.8	32000	2.2	-	39.5	-	-
大科坑溪	大窠橋	R09	無	1/13	10:18	20	-	9	3.6	12	20.6	7.7	1710	17.5	67000	9.4	-	355	-	-
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	1/13	10:28	18.7	-	9	2.1	5.3	15.7	7.7	1820	17.6	60000	7	-	395	-	-
橫溪	竹崙橋	R15	無	1/7	12:10	13.6	-	10.7	0.8	@2.5	<3	7.7	111	13.9	3000	1.2	-	4.65	-	-
橫溪	橫溪橋	R16	無	1/7	11:50	14	-	10.4	1.8	3.2	<3	7.5	139	14.4	26000	5.3	-	5.69	-	-

## 頁1-2
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	11222-02-51-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續1)
中華民國115年1月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	1/6	09:44	17.8	-	-	6.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
水仙溪	小石板橋	R02	丁	1/6	09:51	17.5	-	-	5.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林口溪	林口溪橋	R03	乙	1/6	10:28	17	-	-	8.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
林口溪	下福橋	R04	乙	1/6	10:40	17.1	-	-	3.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
觀音坑溪	集福橋	R05	無	1/13	09:21	19.2	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	1/13	09:31	18.3	-	-	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	1/13	09:47	19.6	-	-	0.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
五股坑溪	俊成橋	R08	無	1/13	09:58	19.6	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大科坑溪	大窠橋	R09	無	1/13	10:18	20	-	-	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	1/13	10:28	18.7	-	-	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橫溪	竹崙橋	R15	無	1/7	12:10	13.6	-	-	<0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
橫溪	橫溪橋	R16	無	1/7	11:50	14	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 頁2-1
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	11222-02-51-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續2)
中華民國115年1月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	硒
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大豹溪	湊合橋	R17	無	1/7	10:10	13.1	-	10.5	1.1	@2.5	<3	7.7	120	14	3200	0.85	-	2.78	-	-
大豹溪	東眼橋	R18	無	1/7	10:28	12.3	-	10.5	0.6	@2.5	<3	7.9	102	13.1	180	0.85	-	2.2	-	-
雙溪	梅竹橋	R19	甲	1/8	10:14	16	-	10.2	1.2	4.1	<3	7.4	100	14.9	2500	8	0.031	9.08	-	-
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	1/8	10:35	20	-	9.9	0.9	8.2	<3	7.1	108	15	2500	13	0.023	11.7	-	-
瑪鋉溪	瑪鋉溪取水口	R21	乙	1/14	10:45	19.3	-	9.6	1	@2.5	<3	7.6	124	16.4	3000	1.1	0.036	11.5	-	-
瑪鋉溪	裕大橋	R22	乙	1/14	10:36	19.1	-	9.9	1.3	@2.5	<3	7.2	98	16	550	1	0.043	10	-	-
瑪鋉溪	四十九號橋	R23	丙	1/14	10:18	19.2	-	9.8	0.8	@2.5	<3	7.5	144	16.9	5000	1.1	-	12	-	-
瑪鋉溪	國中橋	R24	丙	1/14	10:03	18.6	-	9	0.4	@2.5	<3	7.5	147	15.7	14000	1.2	-	13.1	-	-
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	1/15	10:19	23.2	-	10.5	0.2	@2.5	<3	7.5	99	16.8	390	0.9	0.029	10.1	-	-
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	1/15	10:26	22.4	-	10.3	0.2	@2.5	<3	7.5	103	17.1	1200	0.8	0.027	10.5	-	-
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	1/15	10:37	21.7	-	9.4	0.6	@2.5	<3	7.6	113	17.4	12000	1.1	-	11.8	-	-
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	1/20	10:49	15.4	-	9.4	1.8	@2.5	<3	7.8	108	15.6	120	0.65	0.055	8.1	-	-

## 頁2-2
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	11222-02-51-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續3)
中華民國115年1月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大豹溪	湊合橋	R17	無	1/7	10:10	13.1	-	-	@0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大豹溪	東眼橋	R18	無	1/7	10:28	12.3	-	-	@0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雙溪	梅竹橋	R19	甲	1/8	10:14	16	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	1/8	10:35	20	-	-	@0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	1/14	10:45	19.3	-	-	@0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	1/14	10:36	19.1	-	-	<0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	1/14	10:18	19.2	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	1/14	10:03	18.6	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	1/15	10:19	23.2	-	-	@0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	1/15	10:26	22.4	-	-	@0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	1/15	10:37	21.7	-	-	@0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	1/20	10:49	15.4	-	-	<0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 頁3-1_
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	11222-02-51-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續4)
中華民國115年1月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	硒
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大屯溪	中和橋	R29	丙	1/20	10:24	17.6	-	9.8	2.4	8.8	<3	7.5	124	16.3	6400	5.5	-	14.3	-	-
大屯溪	第十號橋	R30	丙	1/20	10:08	17.8	-	9.7	2.8	14.9	@9.9	7.7	142	16.3	16000	11	-	18.6	-	-
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	1/21	10:37	15.4	-	8.7	1.8	2.9	<3	6.9	83	15	5800	3.3	@0.02	8.18	-	-
景美溪	石碇取水口	R32	乙	1/21	09:56	17.4	-	10	2.3	5.1	@9.9	7.7	132	15.1	18000	6.1	0.055	9.38	-	-
基隆河	圓山取水口	R33	乙	1/22	10:36	13.4	-	9.6	0.7	5.2	<3	6.9	81	16	1900	1.9	@0.02	13.1	-	-
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	1/22	10:00	16.3	-	9.9	0.3	10.9	<3	7.1	73	15.3	2000	5.6	@0.02	10.2	-	-
尖山腳溪	無名橋	R35	丙	1/15	09:53	21.3	-	6.9	1	3.2	-	7.8	47	20.5	-	-	-	-	-	-
員潭溪	員潭溪景觀橋	R36	丙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小坑溪	北原橋	R37	乙	1/15	12:30	21.6	-	9.9	1	4.2	-	8	175	19.3	-	-	0.056	-	-	-
乾華溪	茂林橋	R38	乙	1/16	09:50	17.8	-	8.6	1	3	-	8.1	130	16.7	-	-	0.059	-	-	-
石門溪	第二石門橋	R39	丙	1/16	10:36	18.6	-	8	1	3.1	-	7.9	160	18	-	-	-	-	-	-
楓林溪	楓林二橋	R40	乙	1/16	10:57	18.9	-	8.2	1	4.2	-	8.2	158	17.9	-	-	0.036	-	-	-

## 頁3-2
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	11222-02-51-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續5)
中華民國115年1月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大屯溪	中和橋	R29	丙	1/20	10:24	17.6	-	-	@0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大屯溪	第十號橋	R30	丙	1/20	10:08	17.8	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	1/21	10:37	15.4	-	-	<0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
景美溪	石碇取水口	R32	乙	1/21	09:56	17.4	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基隆河	圓山取水口	R33	乙	1/22	10:36	13.4	-	-	<0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	1/22	10:00	16.3	-	-	@0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
尖山腳溪	無名橋	R35	丙	1/15	09:53	21.3	-	-	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
員潭溪	員潭溪景觀橋	R36	丙	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小坑溪	北原橋	R37	乙	1/15	12:30	21.6	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乾華溪	茂林橋	R38	乙	1/16	09:50	17.8	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石門溪	第二石門橋	R39	丙	1/16	10:36	18.6	-	-	0.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
楓林溪	楓林二橋	R40	乙	1/16	10:57	18.9	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 頁4-1
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	11222-02-51-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續6)
中華民國115年1月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	硒
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
八甲溪	白沙灣橋	R41	丙	1/16	11:19	19.1	-	8.4	1	3.6	-	7.7	162	18.1	-	-	-	-	-	-
埔坪溪	大龍橋	R42	乙	1/16	12:05	19.6	-	7.6	1	3.4	-	8	142	18.5	-	-	0.085	-	-	-
埔坪溪	鄉道北13線路旁	R43	丙	1/16	12:28	19.6	-	8.6	1	6.7	-	7.9	2420	18.5	-	-	-	-	-	-
八連溪	三棧橋	R44	丙	1/16	12:45	19.6	-	8.3	1	3	-	8.1	125	18.4	-	-	-	-	-	-
後洲溪	新埔橋	R45	乙	1/16	13:31	19.8	-	7.2	1	31.9	-	7.5	202	18.9	-	-	0.465	-	-	-
後洲溪	田間小路無名橋	R46	丙	1/16	14:03	19.7	-	7.7	1	11.7	-	7.8	234	18.7	-	-	-	-	-	-
興仁溪	下田寮田間小路	R47	丙	1/16	14:38	19.8	-	7.1	5.1	10	-	7.9	209	19.5	-	-	-	-	-	-
公司田溪	商工橋	R48	丙	1/16	15:00	20.5	-	7.3	1	9.5	-	8.3	183	19.4	-	-	-	-	-	-
公司田溪	濱海路三段	R49	丁	1/16	15:35	20.5	-	7.5	1	19	-	8.4	236	19.3	-	-	-	-	-	-
寶斗溪	濱海公路	R50	丁	1/16	11:59	20.7	-	7.7	10.4	168	-	7.7	339	19	-	-	-	-	-	-

## 頁4-2
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	11222-02-51-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續7)
中華民國115年1月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
八甲溪	白沙灣橋	R41	丙	1/16	11:19	19.1	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埔坪溪	大龍橋	R42	乙	1/16	12:05	19.6	-	-	0.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埔坪溪	鄉道北13線路旁	R43	丙	1/16	12:28	19.6	-	-	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八連溪	三棧橋	R44	丙	1/16	12:45	19.6	-	-	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
後洲溪	新埔橋	R45	乙	1/16	13:31	19.8	-	-	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
後洲溪	田間小路無名橋	R46	丙	1/16	14:03	19.7	-	-	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
興仁溪	下田寮田間小路	R47	丙	1/16	14:38	19.8	-	-	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公司田溪	商工橋	R48	丙	1/16	15:00	20.5	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
公司田溪	濱海路三段	R49	丁	1/16	15:35	20.5	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
寶斗溪	濱海公路	R50	丁	1/16	11:59	20.7	-	-	1.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資料來源：依據本府環境保護局河川水質監測結果資料編製。					中華民國115年2月25日編製
填表說明：1.若各河川水質監測項目檢測值低於方法偵測極限者，填列為『<方法偵測極限值(MDL)』，若檢測值高於MDL但低於檢量線最低濃度時，填列為『@檢量線最低濃度值』。
2.本表編製電子檔，並於規定期限內由網際網路線上傳送至環境部及「新北市政府公務統計行政管理系統」。
填表				審核					主辦業務人員					機關長官
				主辦統計人員