## 頁1-1
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果
中華民國114年11月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	硒
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	11/4	09:50	22.3	-	6	5.4	3.5	17.6	7.3	393	22.7	98000	1.7	-	39.6	-	-
水仙溪	小石板橋	R02	丁	11/4	10:00	23	-	7.5	7.7	5.3	19	7.3	272	25.7	@10	3.5	-	22	-	-
林口溪	林口溪橋	R03	乙	11/4	10:35	22.2	-	7.7	5.2	17.4	11	7.7	261	22.2	14000	6	0.326	26	-	-
林口溪	下福橋	R04	乙	11/4	10:52	22.9	-	8.2	2.2	7.1	@9.9	8	301	22	19000	5.6	0.21	30.3	-	-
觀音坑溪	集福橋	R05	無	11/11	09:50	23.7	-	8.2	2.2	3.1	11.2	7.6	356	23.6	45000	3.2	-	24	-	-
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	11/11	09:57	24	-	7.8	1.4	3.1	@9.9	7.6	342	23.4	30000	3.3	-	26.6	-	-
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	11/11	10:14	23.8	-	6.2	10.4	10.6	19.1	7.5	280	23.9	100000	7.4	-	23.2	-	-
五股坑溪	俊成橋	R08	無	11/11	10:29	24.1	-	7.3	2.6	6.7	@9.9	7.6	287	23.8	120000	3.6	-	25.4	-	-
大科坑溪	大窠橋	R09	無	11/11	10:55	23.2	-	7.3	5.2	43.2	16	7.9	1070	23.8	130000	22	-	203	@0.000001	<0.0004
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	11/11	11:08	24	-	7.9	4.6	8.5	12.3	7.9	1130	23.8	88000	4.9	-	234	-	-
橫溪	竹崙橋	R15	無	11/5	11:12	23.6	-	9	0.5	3.4	<3	7.1	91	22.2	4700	2.8	-	3.51	-	-
橫溪	橫溪橋	R16	無	11/5	10:58	23.6	-	8.6	0.4	9.2	<3	7	110	23.5	8000	6.6	-	3.98	-	-

## 頁1-2
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續1)
中華民國114年11月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
水仙溪	靈山宮	R01	丁	11/4	09:50	22.3	-	-	3.34	<0.003	@0.002	<0.003	0.28	0.094	@0.001	@0.007	0.023	-	-	-
水仙溪	小石板橋	R02	丁	11/4	10:00	23	-	-	1.52	<0.003	@0.002	<0.003	0.179	0.07	@0.001	0.007	0.037	-	-	-
林口溪	林口溪橋	R03	乙	11/4	10:35	22.2	-	-	0.4	<0.003	@0.002	<0.003	0.415	0.058	@0.001	<0.002	@0.01	-	-	-
林口溪	下福橋	R04	乙	11/4	10:52	22.9	-	-	0.05	<0.003	@0.002	<0.003	0.598	0.132	@0.001	<0.002	@0.01	-	-	-
觀音坑溪	集福橋	R05	無	11/11	09:50	23.7	-	-	0.26	<0.003	@0.002	<0.003	0.276	0.044	@0.001	0.062	0.04	-	-	-
觀音坑溪	觀音坑三號橋	R06	無	11/11	09:57	24	-	-	0.14	<0.003	@0.002	<0.003	0.24	0.04	@0.001	0.009	0.021	-	-	-
五股坑溪	洲子一橋	R07	無	11/11	10:14	23.8	-	-	0.62	<0.003	0.002	<0.003	0.36	0.08	@0.001	@0.007	0.02	-	-	-
五股坑溪	俊成橋	R08	無	11/11	10:29	24.1	-	-	0.14	<0.003	0.003	<0.003	0.186	0.04	@0.001	@0.007	0.018	-	-	-
大科坑溪	大窠橋	R09	無	11/11	10:55	23.2	-	-	1.05	@0.008	<0.004	<0.003	1.31	0.154	<0.001	0.06	0.188	<0.0003	<0.003	<0.02
大科坑溪	山腳溪橋	R10	無	11/11	11:08	24	-	-	0.76	<0.003	0.002	<0.003	0.252	0.034	@0.001	0.026	0.039	-	-	-
橫溪	竹崙橋	R15	無	11/5	11:12	23.6	-	-	@0.03	<0.002	<0.0005	<0.003	0.044	0.005	<0.0002	@0.002	0.004	-	-	-
橫溪	橫溪橋	R16	無	11/5	10:58	23.6	-	-	0.06	<0.002	<0.0005	-	0.122	0.015	<0.0002	@0.002	0.003	-	-	-

## 頁2-1
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續2)
中華民國114年11月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	硒
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大豹溪	湊合橋	R17	無	11/5	10:12	22.6	-	8.8	0.3	@2.5	<3	8	112	21.4	1500	0.5	-	2.22	-	-
大豹溪	東眼橋	R18	無	11/5	10:26	23.2	-	8.9	0.1	@2.5	<3	7.7	95	21.1	730	1	-	1.84	-	-
雙溪	梅竹橋	R19	甲	11/6	10:18	24.4	-	8.7	0.3	@2.5	<3	7.2	81	22.6	8400	2.1	0.02	9.47	-	-
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	11/6	10:35	24.2	-	8.3	0.3	5.2	<3	6.9	101	23.1	320	2	@0.02	15.3	-	-
瑪鋉溪	瑪鋉溪取水口	R21	乙	11/12	10:33	24.5	-	8.8	0.1	26.4	<3	7.4	87	22.1	5100	19	0.029	11.5	-	-
瑪鋉溪	裕大橋	R22	乙	11/12	10:21	24.5	-	8.8	0.4	18.8	@9.9	7.3	74	21.7	780	12	0.028	10.3	-	-
瑪鋉溪	四十九號橋	R23	丙	11/12	10:03	25	-	8.9	0.2	43.7	@9.9	7.5	88	22.4	5100	30	-	11.1	-	-
瑪鋉溪	國中橋	R24	丙	11/12	09:57	25	-	8.7	0.2	34.8	<3	7.4	90	22.7	3600	28	-	12.1	-	-
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	11/13	10:24	23.8	-	8.9	0.2	9.2	<3	6.9	81	20.8	3700	3.5	@0.02	13	-	-
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	11/13	10:34	23.6	-	9.2	0.3	16.2	<3	7	64	20.7	3100	3.4	0.021	10.2	-	-
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	11/13	10:42	22	-	9.3	0.9	17.7	<3	7.1	65	20.7	3500	14	-	10	-	-
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	11/18	11:25	18.4	-	9.4	@1	@2.5	<3.2	7.7	90	17.4	860	0.8	0.062	7.79	-	-

## 頁2-2
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續3)
中華民國114年11月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大豹溪	湊合橋	R17	無	11/5	10:12	22.6	-	-	@0.03	<0.002	<0.0005	-	0.014	0.002	<0.0002	<0.0005	@0.002	-	-	<0.0006
大豹溪	東眼橋	R18	無	11/5	10:26	23.2	-	-	@0.03	<0.002	<0.0005	-	0.012	0.002	<0.0002	<0.0005	@0.002	-	-	<0.0006
雙溪	梅竹橋	R19	甲	11/6	10:18	24.4	-	-	0.03	<0.002	<0.0005	-	0.04	0.01	<0.0002	<0.0005	@0.002	-	-	<0.0006
雙溪	雙溪取水口	R20	甲	11/6	10:35	24.2	-	-	<0.009	<0.002	<0.0005	-	0.041	0.011	<0.0002	<0.0005	@0.002	-	-	<0.0006
瑪鍊溪	瑪鍊溪取水口	R21	乙	11/12	10:33	24.5	-	-	<0.009	<0.002	<0.0005	-	0.181	0.026	<0.0002	@0.002	0.004	-	-	<0.0006
瑪鍊溪	裕大橋	R22	乙	11/12	10:21	24.5	-	-	@0.03	<0.002	<0.0005	-	0.112	0.021	<0.0002	@0.002	0.007	-	-	<0.0006
瑪鍊溪	四十九號橋	R23	丙	11/12	10:03	25	-	-	@0.03	<0.002	<0.0005	<0.003	0.316	0.033	<0.0002	@0.002	0.005	-	-	<0.0006
瑪鍊溪	國中橋	R24	丙	11/12	09:57	25	-	-	@0.03	<0.002	<0.0005	-	0.313	0.035	<0.0002	@0.002	0.005	-	-	<0.0006
老梅溪	老梅溪取水口	R25	乙	11/13	10:24	23.8	-	-	@0.03	<0.002	<0.0005	-	0.03	0.011	<0.0002	@0.002	0.002	-	-	<0.0006
老梅溪	大溪墘橋	R26	乙	11/13	10:34	23.6	-	-	@0.03	<0.002	<0.0005	-	0.081	0.012	<0.0002	<0.0005	0.002	-	-	<0.0006
老梅溪	二十三號橋	R27	丙	11/13	10:42	22	-	-	@0.03	<0.002	<0.0005	-	0.089	0.014	<0.0002	@0.002	0.002	-	-	<0.0006
百拉卡溪	百拉卡取水口	R28	無	11/18	11:25	18.4	-	-	@0.03	<0.002	<0.0005	-	0.019	0.002	<0.0002	<0.0005	@0.002	-	-	<0.0006

## 頁3-1_
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續4)
中華民國114年11月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	硒
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大屯溪	中和橋	R29	丙	11/18	10:57	20.1	-	9.7	@1	6.9	<3.2	7.2	93	19.5	4000	3	-	10.3	-	-
大屯溪	第十號橋	R30	丙	11/18	10:40	20.4	-	9.4	@1	7.9	<3.2	7.5	104	19.8	7900	7.7	-	11.1	-	-
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
景美溪	石碇取水口	R32	乙	11/19	11:16	15.5	-	9.6	@1	5.2	<3.2	7.3	87	17.9	5700	3.9	0.029	5.75	-	-
基隆河	圓山取水口	R33	乙	11/20	10:27	18.6	-	10.3	@1	2.9	<3.2	7	92	19.3	2400	2.7	@0.02	12.8	-	-
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	11/20	09:55	22	-	9.3	@1	11.6	<3.2	7.4	82	18.3	3700	6.3	0.024	9.3	-	-
尖山腳溪	無名橋	R35	丙	11/14	08:29	21.8	-	8.8	0.8	2.2	-	7.4	190	21.6	-	-	-	-	-	-
員潭溪	員潭溪景觀橋	R36	丙	11/14	10:18	20.4	-	8.7	1.2	33.3	-	6.6	241	21	-	-	-	-	-	-
小坑溪	北原橋	R37	乙	11/14	11:06	20.6	-	8.8	0.6	3	-	7.8	131	21.3	-	-	0.047	-	-	-
乾華溪	茂林橋	R38	乙	11/14	11:37	20.2	-	9	0.2	10.7	-	7.6	96	20.5	-	-	0.055	-	-	-
石門溪	第二石門橋	R39	丙	11/14	12:17	20.5	-	8.8	0.6	6.4	-	7.5	110	21.4	-	-	-	-	-	-
楓林溪	楓林二橋	R40	乙	11/14	13:32	20.2	-	8.9	0.6	7	-	7.7	124	21.2	-	-	0.053	-	-	-

## 頁3-2
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續5)
中華民國114年11月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
大屯溪	中和橋	R29	丙	11/18	10:57	20.1	-	-	@0.03	<0.002	<0.0005	-	0.074	0.012	<0.0002	@0.002	0.003	-	-	<0.0006
大屯溪	第十號橋	R30	丙	11/18	10:40	20.4	-	-	0.03	<0.002	<0.0005	-	0.107	0.017	<0.0002	@0.002	0.004	-	-	<0.0006
東勢格溪	東勢格溪取水口	R31	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
景美溪	石碇取水口	R32	乙	11/19	11:16	15.5	-	-	@0.03	<0.002	<0.0005	-	0.036	0.006	<0.0002	@0.002	@0.002	-	-	<0.0006
基隆河	圓山取水口	R33	乙	11/20	10:27	18.6	-	-	@0.03	<0.002	<0.0005	-	0.018	0.004	<0.0002	@0.002	@0.002	-	-	<0.0006
基隆河	康誥坑溪取水口	R34	乙	11/20	09:55	22	-	-	@0.03	<0.002	<0.0005	-	0.032	0.013	<0.0002	@0.002	@0.002	-	-	<0.0006
尖山腳溪	無名橋	R35	丙	11/14	08:29	21.8	-	-	0.06	<0.0026	0.001	<0.0019	0.149	0.024	@0.001	0.002	0.015	-	-	0.002
員潭溪	員潭溪景觀橋	R36	丙	11/14	10:18	20.4	-	-	0.23	0.006	0.002	<0.0019	1.93	0.116	@0.001	0.006	0.038	-	-	0.002
小坑溪	北原橋	R37	乙	11/14	11:06	20.6	-	-	0.09	<0.0026	0.001	<0.0019	0.127	0.015	<0.00012	0.001	0.007	-	-	<0.00087
乾華溪	茂林橋	R38	乙	11/14	11:37	20.2	-	-	0.04	<0.0026	0.002	<0.0019	0.335	0.014	<0.00012	0.002	0.009	-	-	0.001
石門溪	第二石門橋	R39	丙	11/14	12:17	20.5	-	-	0.07	<0.0026	0.002	<0.0019	0.186	0.016	<0.00012	0.002	0.01	-	-	<0.00087
楓林溪	楓林二橋	R40	乙	11/14	13:32	20.2	-	-	0.04	<0.0026	0.001	<0.0019	0.344	0.023	<0.00012	0.002	0.008	-	-	0.001

## 頁4-1
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續6)
中華民國114年11月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	溶氧量	生化需氧量	懸浮固體	化學需氧量	pH值	導電度	水溫	大腸桿菌群	濁度	總磷	氯鹽	總汞	硒
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		umho/cm	℃	CFU/100mL	NTU	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
八甲溪	白沙灣橋	R41	丙	11/14	13:55	20.1	-	8.6	0.6	7.3	-	7.7	137	21.6	-	-	-	-	-	-
埔坪溪	大龍橋	R42	乙	11/14	09:05	22.1	-	8.7	1.2	5.6	-	7.4	175	21.6	-	-	0.062	-	-	-
埔坪溪	鄉道北13線路旁	R43	丙	11/14	09:25	22.4	-	8.4	1.3	3.8	-	7.4	135	21.1	-	-	-	-	-	-
八連溪	三棧橋	R44	丙	11/14	09:45	22.3	-	9	0.7	3.5	-	7.6	145	19.8	-	-	-	-	-	-
後洲溪	新埔橋	R45	乙	11/14	10:08	22.3	-	8.7	0.5	19.1	-	7.4	257	22	-	-	0.459	-	-	-
後洲溪	田間小路無名橋	R46	丙	11/14	10:25	22.5	-	9	0.6	18.2	-	7.7	270	21.9	-	-	-	-	<0.0003	-
興仁溪	下田寮田間小路	R47	丙	11/14	10:45	22.7	-	8.7	0.8	7	-	7.7	166	21.5	-	-	-	-	<0.0003	-
公司田溪	商工橋	R48	丙	11/14	11:45	22.8	-	9	0.9	7.2	-	7.8	205	20.8	-	-	-	-	-	-
公司田溪	濱海路三段	R49	丁	11/14	12:05	23	-	9	1.2	3.8	-	7.9	252	21.3	-	-	-	-	-	-
寶斗溪	濱海公路	R50	丁	11/19	11:19	15.3	-	9	3	19	-	7.4	260	17.6	-	-	-	-	-	-

## 頁4-2
公 開 類					編製機關	新北市政府環境保護局
月 報	期間終了一個月內編報					表 號	1134-05-02-2
新北市 河 川 水 質 監 測 結 果(續7)
中華民國114年11月
河川名稱	監測站名稱	監測站編號	水體分類等級	採樣 / 日期	採樣 / 時間	氣溫	水流量	硫酸鹽	氨氮	鉛	總鉻	六價鉻	鐵	錳	鎘	銅	鋅	砷	銀	鎳
				℃	CMS	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
八甲溪	白沙灣橋	R41	丙	11/14	13:55	20.1	-	-	0.05	<0.0026	0.002	<0.0019	0.246	0.033	<0.00012	0.002	0.013	-	-	0.002
埔坪溪	大龍橋	R42	乙	11/14	09:05	22.1	-	-	0.18	<0.0026	0.002	<0.0019	0.181	0.028	<0.00012	0.004	0.019	-	-	0.001
埔坪溪	鄉道北13線路旁	R43	丙	11/14	09:25	22.4	-	-	0.11	<0.0026	0.001	<0.0019	0.194	0.028	<0.00012	0.002	0.013	-	-	0.001
八連溪	三棧橋	R44	丙	11/14	09:45	22.3	-	-	0.09	<0.0026	0.005	<0.0019	0.135	0.013	<0.00012	0.002	0.016	-	-	0.002
後洲溪	新埔橋	R45	乙	11/14	10:08	22.3	-	-	0.23	<0.0026	@0.001	<0.0019	0.007	0.068	<0.00012	0.001	0.007	-	-	0.002
後洲溪	田間小路無名橋	R46	丙	11/14	10:25	22.5	-	-	0.09	<0.0026	0.001	<0.0019	0.447	0.072	@0.001	0.004	0.019	0.0004	-	0.002
興仁溪	下田寮田間小路	R47	丙	11/14	10:45	22.7	-	-	0.07	<0.0026	0.003	<0.0019	0.297	0.036	@0.001	0.003	0.04	0.0002	-	0.004
公司田溪	商工橋	R48	丙	11/14	11:45	22.8	-	-	0.08	<0.0026	0.003	<0.0019	0.341	0.021	<0.00012	0.004	0.014	-	-	0.003
公司田溪	濱海路三段	R49	丁	11/14	12:05	23	-	-	0.1	0.003	0.002	<0.0019	0.607	0.054	<0.00012	0.005	0.03	-	-	0.002
寶斗溪	濱海公路	R50	丁	11/19	11:19	15.3	-	-	0.28	<0.0026	0.001	<0.0019	0.559	0.09	<0.00012	0.006	0.027	-	-	0.004
資料來源：依據本府環境保護局河川水質監測結果資料編製。					中華民國114年12月29日編製
填表說明：1.若各河川水質監測項目檢測值低於方法偵測極限者，填列為『<方法偵測極限值(MDL)』，若檢測值高於MDL但低於檢量線最低濃度時，填列為『@檢量線最低濃度值』。
2.本表編製電子檔，並於規定期限內由網際網路線上傳送至環境部及「新北市政府公務統計行政管理系統」。
填表				審核					主辦業務人員					機關長官
				主辦統計人員