## Sheet1
加油站油氣回收設備日常檢查紀錄表
站名：					油氣回收設備：					日期： 年 月
設備	查核項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
油氣回收口 / 及卸油口	口蓋扣耳缺少、損壞、沒上鎖
	口蓋內墊片缺少、損壞
	油氣回收口內彈簧墊片受損
油氣回收槍	油槍槍管變形
	油槍槍身漏油
	油槍無法自動跳停
	油槍氣罩有裂縫或破孔
同軸皮管	同軸皮管拖地超過15公分
	同軸皮管外觀變形、破裂
	與油槍接頭或油氣分離器接頭有油污
	清除積油
油氣回收馬達	運轉正常
真空壓力閥	有油氣揮發的現象
後處理設備	未正常運作（無此設備者免填）
中央控制面板 / (後處理設備)	電源供應燈異常
	出現異常狀況訊號
加油操作行為	以油槍開啟加油開關
	加油時以手壓槍身
	自動跳停後，有強迫加油動作
	靜待3秒，讓殘油流回汽機車油箱中
	操作時有明顯撞擊油槍或摔槍動作
	油滴落地面或汽機車上
	掛槍過於用力
加油時是否聞到異常油氣味
檢查人簽名
※各檢查項目無狀況或正常操作請打”ˇ ”，故障或無操作請打”X ”